广东财经大学佛山三水校区23台电梯做125%额定载荷下行制动试验项目

报

价

文

件

招标单位：广东财经大学佛山三水校区

地址：三水区云东海学海路1号

根据《关于开展电梯125%的载荷下行制动试验的通知》规定，对佛山三水校区23台电梯做125%额定载荷下行制动试验的施工单位。

- 工程综合说明

1.工程名称：佛山校区电梯做125%额定载荷下行制动试验项目

2.工程地址：广东财经大学佛山校区内

3.工程内容：校区23台电梯做125%额定载荷下行制动试验，轿厢装载125额定载重量，以正常速度下行时，切断电动机和制动器供电，制动器应当能够使驱动主机停止运转，试验后轿厢应无明显变形和损坏。

4.本项目最高限价：3.22万元人民币。

- 工程报价方式

1.报价方式：自行报价。

- 工程承包方式

1.报价平均值低接近单位为工程施工总承包单位。

2.承包单位实行包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工总承包。

3.该工程不允许转包，一经发现，发包单位有权中止合同，由此产生的经济损失由承包单位负责。

4.在工程开工前或施工过程中，若发包单位要求变更或工程量增减，承包单位必须按发包单位要求施工。

四、工程质量和工程使用材料要求：

1.工程质量要求：本工程质量均严格按国家、广东省有关施工、规程及标准进行施工与保证电梯125%额定下行制动试验年检合格。

2. 工程施工要求：必须符合国家技术规范要求，如果不规范操作损坏电梯，并由承包单位承担一切损失。

五、工期要求

1.本工程为6天，工期从签订合同或协议起计算，要求6天之内完成。

六、定价原则

1．本工程采用平均值定价法。

2．确定中价单位：

(1).本工程取报价单位的工程预算造价计算出算术平均值，低接近算数平均值的为第一候选中价单位，次低接近算术平均值为第二候选中价单位。依此类推。

(2).如不能满足第(1)点要求时，则取报价绝对值最接近定标标准值的报价单位为第一中价候选人，报价绝对值次接近定价标准值的报价单位为第二中价候选人。

(3).如第一中价候选人为两个或两个以上报价相同的报价人时，则通过现场抽签的方式决定第一中价候选人、第二中价候选人。

七、结算办法及工程款支付办法

1．计价办法：

（1）参加报价的施工单位以甲方提供的数据为依据，自行进行报价。

2．工程款支付办法：

（1）按中标价作为合同价，并以此为工程款支付依据。

九、报价书有下列情况之一者为作废

1．报价文件内容不全或关键字迹模糊、无法辩认的，或经涂改后未经负责人签章；

2．逾期报价；

3．参加报价会议的法定代表人或指定的代理人迟到15分钟；

4．报价单位法定代表人未参加开标会议，又无指定代理人参加（以法定代表人授权委托书为准）；

5．报价书异常雷同的（由不同单位独立编制报价书时不可能存在的相同）；

十、报价须知

1.注意发包工程的承包范围。

2.报价书由报价单位加盖报价单位公章，然后密封。

3.交报价文件的时间为2021年6月17日16：30，地点：广东财经大学佛山三水校区行政办公楼316室

4.联系电话：唐老师13690112998  0757-87828233

广东财经大学佛山三水校区

2021年6月3日