## 装饰部分
附件2
广东财经大学零星维修项目单价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 税金（9%） | 综合合价
1 | 木门油漆 | 1.门类型:胶合板门扇； 2.铲除原有木门油漆面； 3.原有木门拆、装（含小五金配件）； 4.油漆品种、刷漆遍数:木材面手扫漆刷面二遍 5.参考品牌：电视塔、南方、五羊 |  | m2 | 1 | 57.58 | 5.1822 | 62.7622
2 | 木质门扇更换 | 1.原有木质门扇拆除； 2.新安装5厘夹板木质门扇（含门锁等小五金安装）； 3.木门刮腻子、油调和漆二遍； 4.综合考虑废料外运 |  | m2 | 1 | 339.14 | 30.5226 | 369.6626
3 | 木门框 | 1.原有木门框拆除； 2.木门框制作及安装（含门边修复）； 3.木门框面层油漆二遍； 4.综合考虑废料外运 |  | m | 1 | 85.94 | 7.7346 | 93.6746
4 | 木门套更换 | 1.原有木门套拆除 2.门套底层12mm胶合板，面层贴3mm饰面胶合板 3.面层刮腻子、刷清漆二遍（含门边修复） 4.综合考虑废料外运 |  | m2 | 1 | 165.05 | 14.8545 | 179.9045
5 | 成品木门（框、扇） | 1.原有木门框扇拆除 2.成品木质门带套安装 3.含门锁等小五金安装 4.综合考虑废料外运 5.门边修复 |  | m2 | 1 | 478.11 | 43.0299 | 521.1399
6 | 202不锈钢拉闸门安装 | 1.门框、扇材质:202#不锈钢拉闸门 2.品种、厚度:壁厚1.0 |  | m2 | 1 | 235 | 21.15 | 256.15
7 | 304不锈钢拉闸门安装 | 1.门框、扇材质:304#不锈钢拉闸门 2.品种、厚度:壁厚1.0 |  | m2 | 1 | 275 | 24.75 | 299.75
8 | 202#不锈钢门 | 1.简易不锈钢门制安； 2.不锈钢板材1.0厚； 3.包锁等小五金； 4.款式按招标人要求采购。 |  | m2 | 1 | 357.88 | 32.2092 | 390.0892
9 | 202#不锈钢防盗门 | 1.门钢板厚1.0，带一面背板（含框、扇）； 2.包锁等小五金； 3.款式按招标人要求采购。 |  | m2 | 1 | 921.17 | 82.9053 | 1004.0753
10 | 202#不锈钢门防盗门 | 1.门钢板厚1.0，加封5mm玻璃（含框、扇）； 2.包锁等小五金； 3.款式按招标人要求采购。 |  | m2 | 1 | 973.17 | 87.5853 | 1060.7553
11 | 不锈钢防盗网 | 1.202#1.0厚不锈钢防盗网制安； |  | m2 | 1 | 129.81 | 11.6829 | 141.4929
12 | 不锈钢防盗网 | 1.304#1.0厚不锈钢防盗网制安； |  | m2 | 1 | 165 | 14.85 | 179.85
13 | 钢质防火门 | 1.原有门拆除 2.甲级单扇钢质防火门安装 3.含锁等小五金 4.综合考虑废料外运 5.门边修复 |  | m2 | 1 | 447.13 | 40.2417 | 487.3717
14 | 钢质防火门 | 1.原有门拆除； 2.甲级双扇钢质防火门安装； 3.含锁等小五金； 4.综合考虑废料外运； 5.门边修复； |  | m2 | 1 | 435.13 | 39.1617 | 474.2917
15 | 纱门安装 | 1.金刚纱网，铝合金框1.0厚 |  | m2 | 1 | 175.59 | 15.8031 | 191.3931
16 | 铝合金平开门更换 | 1.原有铝合金平开门拆除； 2.门框、扇材质:铝合金平开门 3.玻璃品种、厚度:8mm厚钢化玻璃； 4.综合考虑废料外运 |  | m2 | 1 | 443.73 | 39.9357 | 483.6657
17 | 全玻地弹门更换 | 1.拆除原有地弹门； 2.全玻地毯门安装； 3.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃； 4.其他五金：地弹簧、不锈钢拉手（长度30以上）、门锁； 5.综合考虑废料外运 |  | m2 | 1 | 705.58 | 63.5022 | 769.0822
18 | 塑料门更换（含门框） | 1.原有塑料门拆除； 2.塑料门安装； 3.材料规格：加厚型； 4.综合考虑废料外运 5.门边修复； |  | 套 | 1 | 232.29 | 20.9061 | 253.1961
19 | 塑料门扇更换 | 1.原有塑料门拆除； 2.塑料门安装； 3.材料规格：加厚型； 4.综合考虑废料外运； |  | 套 |  | 232.29 | 20.9061 | 253.1961
20 | 锁芯更换 | 1.木门、铝合金门锁芯更换；参考品牌：固特，玥玛，金点原子 |  | 个 | 1 | 41.93 | 3.7737 | 45.7037
|  | 1.拉手锁、铁门锁芯更换；参考品牌：固特，玥玛，金点原子 |  | 个 | 1 | 46.93 | 4.2237 | 51.1537
21 | 球锁/双舌锁更换 | 1.原有门锁拆除； 2.不锈钢球锁/铜芯双舌锁（木门、铝合金门）更换； 3.综合考虑废料外运； 4.品牌参考：固特、金点子、玥玛 |  | 套 | 1 | 51.93 | 4.6737 | 56.6037
22 | 不锈钢豪华型双舌门锁更换 | 1.原有门锁拆除； 2.防盗门装不锈钢双舌门锁； 3.综合考虑废料外运； 4.品牌参考：固特、金点子、玥玛 |  | 套 | 1 | 61.93 | 5.5737 | 67.5037
23 | 拉手锁（会议室门）更换 | 1.原有门锁拆除； 2.304不锈钢拉手锁； 3.综合考虑废料外运； 4.品牌参考：固特、金点子、玥玛 |  | 套 | 1 | 81.93 | 7.3737 | 89.3037
24 | 防火门门锁更换(带拉手) | 1.原有门锁拆除； 2.防火门装不锈钢门锁； 3.综合考虑废料外运； 4.品牌参考：固特、金点子、玥玛 |  | 套 | 1 | 81.93 | 7.3737 | 89.3037
25 | 抽屉锁单锁更换 | 1.原有门锁拆除； 2.抽屉锁、信箱锁单锁； 3.综合考虑废料外运； 4.品牌参考：固特、金点子、玥玛； 5.单次更换5套以上，单价按8折算。 |  | 套 | 1 | 31.93 | 2.8737 | 34.8037
26 | 抽屉锁（一拖三）更换 | 1.原有门锁拆除； 2.抽屉锁一拖三；； 3.综合考虑废料外运； 4.品牌参考：固特、金点子、玥玛； 5.单次更换5套以上，单价按8折算。 |  | 套 | 1 | 36.93 | 3.3237 | 40.2537
27 | 锁牌安装 | 1.304不锈钢锁牌安装 |  | 个 | 1 | 7.53 | 0.6777 | 8.2077
28 | 门合页更换 | 1.原有合页拆除； 2.1.0厚304D不锈钢合页安装； 3.参考品牌：固特、荣力斯、乐当家 4.综合考虑废料外运。 |  | 个 | 1 | 11.65 | 1.0485 | 12.6985
29 | 柜门延时合页（铰链）更换 | 1.原有合页拆除； 2.材质：304不锈钢铰链； 3.参考品牌：固特、卡贝、奥力晟 4.综合考虑废料外运。 |  | 个 | 1 | 11.65 | 1.0485 | 12.6985
30 | 铝合金窗扣锁更换 | 1.原有窗锁拆除； 2.铝合金窗扣锁安装； 3.综合考虑废料外运。 |  | 个 | 1 | 41.93 | 3.7737 | 45.7037
31 | 不锈钢插销更换 | 1.原有插销拆除； 2.304不锈钢插销安装； 3.规格：4寸、6寸、8寸； 4.综合考虑废料外运。 |  | 个 | 1 | 9.75 | 0.8775 | 10.6275
32 | 不锈钢插销更换 | 1.原有插销拆除； 2.304不锈钢插销安装； 3.规格：10寸、12寸； 4.综合考虑废料外运。 |  | 个 | 1 | 12.75 | 1.1475 | 13.8975
33 | 铝合金窗玻璃更换 | 1.拆除破损玻璃、清起旧腻子、钉子等；清扫槽口、复调油灰、打底腻子、裁安玻璃、抹油灰、钉压条； 2.玻璃规格：5mm玻璃； 3.参考品牌：南玻、信义、华锋 4.综合考虑废料外运 |  | m2 | 1 | 61.14 | 5.5026 | 66.6426
34 | 铝合金门玻璃更换 | 1.拆除破损玻璃、清起旧腻子、钉子等；清扫槽口、复调油灰、打底腻子、裁安玻璃、抹油灰、钉压条； 2.玻璃规格：10mm钢化玻璃； 3.参考品牌：南玻、信义、华锋 4.综合考虑废料外运 |  | m2 | 1 | 149.89 | 13.4901 | 163.3801
35 | 铝合金平开窗滑撑更换 | 1.原有窗滑撑拆除； 2.不锈钢滑撑安装； 3.规格：14寸； 4.综合考虑废料外运 |  | 套 | 1 | 21.42 | 1.9278 | 23.3478
36 | 门磁吸更换 | 1.原有磁吸拆除； 2.304拉丝不锈钢门磁吸安装； 3.参考品牌：固特、坚朗、荣力斯 3.综合考虑废料外运 |  | 个 | 1 | 21.42 | 1.9278 | 23.3478
37 | 闭门器更换 | 1.原有闭门器拆除； 2.闭门器安装； 3.综合考虑废料外运 |  | 套 | 1 | 190.99 | 17.1891 | 208.1791
38 | 铝合金窗滑轮更换 | 1.原有铝合金窗滑轮拆除； 2.铝合金窗滑轮安装； 3.综合考虑废料外运； |  | 副 | 1 | 21.42 | 1.9278 | 23.3478
39 | 铝合金推拉窗更换 | 1.原有金属窗拆除； 2.框、扇材质:铝合金双扇推拉窗,铝材厚1.2mm 3.玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃； 4.综合考虑废料外运 |  | m2 | 1 | 267.89 | 24.1101 | 292.0001
40 | 铝合金平开窗更换 | 1.原有金属窗拆除； 2.框、扇材质:铝合金平开窗，铝材厚1.2mm 3.玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃； 4.综合考虑废料外运 |  | m2 | 1 | 385.75 | 34.7175 | 420.4675
41 | 铝合金固定窗 | 1.原有金属窗拆除； 2.框、扇材质:铝合金固定窗，铝材厚1.2mm 3.玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃； 4.综合考虑废料外运 |  | m2 | 1 | 194.36 | 17.4924 | 211.8524
42 | 铝合金玻璃隔断 | 1.铝合金玻璃固定隔断 2.5厘钢化玻璃 |  | m2 | 1 | 180.79 | 16.2711 | 197.0611
43 | 铝合金纱窗安装 | 1.原纱窗拆除； 2.框、扇材质:不锈钢金刚网 3.综合考虑废料外运 |  | m2 | 1 | 302.62 | 27.2358 | 329.8558
44 | 铝合金门地弹簧更换 | 1.原有地弹簧拆除； 2.地弹簧安装； 3.综合考虑废料外运； 4.参考品牌：皇冠及同等品牌 |  | 套 | 1 | 371.64 | 33.4476 | 405.0876
45 | 木门拉手更换 | 1.木门拉手更换； |  | 套 | 1 | 8.16 | 0.7344 | 8.8944
46 | 钢质门拉手更换 | 1.原有拉手拆除； 2.安装钢质门拉手； 3.规格、材质：15.2cm外，不锈钢； 4.综合考虑废料外运 |  | 套 | 1 | 14.45 | 1.3005 | 15.7505
47 | 不锈钢拉手更换 | 1.不锈钢拉手安装 长度500mm以上 |  | 套 | 1 | 18.45 | 1.6605 | 20.1105
48 | 铝合金窗把手更换 | 1.铝合金窗把手更换； |  | 个 | 1 | 11.45 | 1.0305 | 12.4805
49 | 窗帘轨 | 1.明装式铝合金窗帘轨 单轨; 2.综合考虑废料外运 |  | m | 1 | 21.66 | 1.9494 | 23.6094
50 | 窗帘轨 | 1.明装式铝合金窗帘轨 双轨; 2.综合考虑废料外运 |  | m | 1 | 42.07 | 3.7863 | 45.8563
51 | 窗帘轨 | 1.不锈钢管窗帘轩 单轨 2.综合考虑废料外运 |  | m | 1 | 12.65 | 1.1385 | 13.7885
52 | 窗帘安装码 | 1.安装码更换; 2.综合考虑废料外运 |  | 套 | 1 | 35 | 3.15 | 38.15
53 | 卷帘拉绳更换 | 1.卷帘拉绳更换; 2.综合考虑废料外运 |  | 条 | 1 | 30 | 2.7 | 32.7
54 | 抽屉导轨 | 1.抽屉导轨更换； 2.打开方式：三节轨，侧装 3.材质：冷轧钢 3.参考品牌:星徽、固特 |  | 副 | 1 | 25 | 2.25 | 27.25
55 | 键盘托更换 | 1.键盘托更换； 2.ABS键盘托盘+滑轨； |  | 套 | 1 | 35 | 3.15 | 38.15
56 | 桌、椅维修 | 1.桌、椅、柜门等维修； 2.含螺丝、角码固定等安装 |  | 张 | 1 | 30 | 2.7 | 32.7
57 | 挂指示牌 | 1.挂指示牌（单块面积在0.12m2以内）； 2.含螺丝、角码固定等安装 |  | 块 | 1 |  | 0 | 15
|  | 1.挂指示牌（单块面积在0.12m2以上）； 2.含螺丝、角码固定等安装 |  | 块 | 1 |  | 0 | 20
58 | 厕所挂钩 | 1.304不锈钢挂钩安装 |  | 个 | 1 | 8.84 | 0.7956 | 9.6356
59 | 技术工 | 电焊工、泥瓦工、木工、油漆工、钢筋工、混凝土工等 |  | 工日 | 1 |  | 0 | 320
60 | 普工 | 普工 |  | 工日 | 1 |  | 0 | 220
61 | 内墙面油漆 | 1.铲除抹灰面油漆 | 1.单幅修缮面积10m2以内；2.综合考虑废料外运； 3.参考品牌：立邦、多乐士、紫荆花、嘉宝莉 | m2 | 1 | 8.14 | 0.7326 | 8.8726
|  | 2抹灰面刮腻子二遍 |  | m2 | 1 | 12.41 | 1.1169 | 13.5269
|  | 3.抹灰面乳胶漆二遍 |  | m2 | 1 | 10.97 | 0.9873 | 11.9573
62 | 内墙面油漆 | 1.铲除抹灰面油漆 | 1.单幅修缮面积10m2以外； 2.综合考虑废料外运； 3.参考品牌：立邦、多乐士、紫荆花、嘉宝莉 | m2 | 1 | 6.919 | 0.62271 | 7.5417
|  | 2.抹灰面刮腻子二遍 |  | m2 | 1 | 10.5485 | 0.94937 | 11.4979
|  | 3.抹灰面乳胶漆二遍 |  | m2 | 1 | 9.3245 | 0.8392 | 10.1637
63 | 外墙面油漆 | 1.铲除抹灰面油漆 | 1.单幅修缮面积10m2以内； 2.综合考虑废料外运； 3.参考品牌：立邦、多乐士、紫荆花、嘉宝莉 | m2 | 1 | 8.14 | 0.7326 | 8.8726
|  | 2.抹灰面刮成品腻子粉 耐水型（N） |  | m2 | 1 | 12.41 | 1.1169 | 13.5269
|  | 3.抹灰面乳胶漆二遍 |  | m2 | 1 | 19.32 | 1.7388 | 21.0588
64 | 外墙面油漆 | 1.铲除抹灰面油漆 | 1.单幅修缮面积10m2以外； 2.综合考虑废料外运； 3.参考品牌：立邦、多乐士、紫荆花、嘉宝莉 | m2 | 1 | 6.919 | 0.62271 | 7.5417
|  | 2.抹灰面刮成品腻子粉 耐水型（N） |  | m2 | 1 | 10.5485 | 0.94937 | 11.4979
|  | 3.抹灰面乳胶漆二遍 |  | m2 | 1 | 16.422 | 1.478 | 17.9
65 | 天棚面油漆 | 1.铲除抹灰面油漆 | 1.单幅修缮面积10m2以内； 2.综合考虑废料外运； 3.参考品牌：立邦、多乐士、紫荆花、嘉宝莉 | m2 | 1 | 12.26 | 1.1034 | 13.3634
|  | 2.抹灰面刮腻子二遍 |  | m2 | 1 | 14.75 | 1.3275 | 16.0775
|  | 3.抹灰面乳胶漆二遍 |  | m2 | 1 | 14.3 | 1.287 | 15.587
66 | 天棚面油漆 | 1.铲除抹灰面油漆 | 1.单幅修缮面积10m2以外； 2.综合考虑废料外运； 3.参考品牌：立邦、多乐士、紫荆花、嘉宝莉 | m2 | 1 | 10.421 | 0.93789 | 11.3589
|  | 2.抹灰面刮腻子二遍 |  | m2 | 1 | 12.5375 | 1.1284 | 13.6659
|  | 3.抹灰面乳胶漆二遍 |  | m2 | 1 | 12.155 | 1.0939 | 13.249
67 | 金属面油漆 | 1.清除金属面油漆 | 1.参考品牌：电视塔、南方、五羊 2.综合考虑废料外运 | m2 | 1 | 22.58 | 2.0322 | 24.6122
|  | 2.防锈漆二遍 |  | m2 | 1 | 7.89 | 0.7101 | 8.6001
|  | 3.金属面调和漆二遍 |  | m2 | 1 | 9.46 | 0.8514 | 10.3114
68 | 立面/平面抹灰层铲除 | 1.人工单项铲除抹灰 墙、柱面、天棚、楼地面； 2.综合考虑废料外运 |  | m2 | 1 | 10.515 | 0.94635 | 11.4613
69 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:实心砖墙、台阶等；2.综合考虑废料外运 |  | m3 | 1 | 102.19 | 9.1971 | 111.3871
70 | 开门窗洞口 | 1.部位:开洞口、临时支顶加固、拆除、清理，归堆、修砌洞边；2.综合考虑废料外运 |  | m2 | 1 | 144.75 | 13.0275 | 157.7775
71 | 封门窗洞口 | 1.封洞 砖墙砌体； 2.M10水泥砂浆； 3.1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 1 | 146.14 | 13.1526 | 159.2926
72 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:木地板拆除 带龙骨2.综合考虑废料外运 |  | m2 | 1 | 7.65 | 0.6885 | 8.3385
73 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:金属龙骨装饰面拆除2.综合考虑废料外运 |  | m2 | 1 | 8.79 | 0.7911 | 9.5811
74 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:金属龙骨装饰面拆除2.综合考虑废料外运 |  | m2 | 1 | 13.44 | 1.2096 | 14.6496
75 | 立面块料拆除 | 1.单幅修缮面积10m2以内； 2.拆除部位:墙面饰面拆除 陶瓷块料 水泥砂浆或沥青结合层 拆除含找平层层； 3.综合考虑废料外运 |  | m2 | 1 | 31.33 | 2.8197 | 34.1497
76 | 平面块料拆除 | 1.单幅修缮面积10m2以内； 2.楼地面块料面层 水泥砂浆结合层拆除； 3.综合考虑废料外运 |  | m2 | 1 | 20.99 | 1.8891 | 22.8791
77 | 立面块料拆除 | 1.单幅修缮面积10m2以上； 2.拆除部位:墙面饰面拆除 陶瓷块料 水泥砂浆或沥青结合层 拆除含找平层层； 3.综合考虑废料外运 |  | m2 | 1 | 26.6305 | 2.3967 | 29.0272
78 | 平面块料拆除 | 1.单幅修缮面积10m2以上； 2.楼地面块料面层 水泥砂浆结合层拆除； 3.综合考虑废料外运 |  | m2 | 1 | 17.8415 | 1.6057 | 19.4472
79 | 防盗网拆除 | 1.防盗网拆除； 2.综合考虑废料外运 |  | m2 | 1 | 25.94 | 2.3346 | 28.2746
80 | 栏杆、栏板拆除 | 1.原有钢栏杆拆除； 2.综合考虑废料外运 |  | m | 1 | 28.56 | 2.5704 | 31.1304
81 | 挖一般土方 | 1.人工挖一二类土方、将土置于坑边、修理边底。 |  | m3 | 1 | 21.84 | 1.9656 | 23.8056
82 | 挖沟槽土方 | 人工挖一二类土方、将土置于槽边、坑边、修平夯实沟槽、基坑底. |  | m3 | 1 | 42.36 | 3.8124 | 46.1724
83 | 挖一般土方 | 1.人工挖三四类土方、将土置于坑边、修理边底。 |  | m3 | 1 | 39.48 | 3.5532 | 43.0332
84 | 挖沟槽土方 | 人工挖三四类土方、将土置于槽边、坑边、修平夯实沟槽、基坑底. |  | m3 | 1 | 75.51 | 6.7959 | 82.3059
85 | 沟槽回填 | 1、回填土方 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 1 | 19.53 | 1.7577 | 21.2877
86 | 回填方 | 1.原土回填 人工夯实 |  | m3 | 1 | 35.56 | 3.2004 | 38.7604
87 | 垫层 | 1.混凝土种类:混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 1 | 650.14 | 58.5126 | 708.6526
88 | 垫层 | 1.填砂 |  | m3 | 1 | 400.06 | 36.0054 | 436.0654
89 | 垫层 | 1.填石屑 |  | m3 | 1 | 275.71 | 24.8139 | 300.5239
90 | 零星砌砖 | 1.砖砌台阶； 2.工作内容：土方挖、运、填、基底平整夯实、运料、淋砖、砂浆（制作）运输、砌砖； 3.1:2.5水泥砂浆找平层 台阶 20mm； |  | m2 | 1 | 150 | 13.5 | 163.5
91 | 零星砌砖 | 1.适用于以下施工部位：蹲台、煤箱、花台、生活间水池支承池槽的砖腿、踏步两侧砌体、台阶两侧砌体、竖风道、房上烟囱，毛石墙的门窗立边、窗头虎头砖等； 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆1:2.5 |  | m3 | 1 | 688.32 | 61.9488 | 750.2688
92 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2.墙体类型:120实心砖墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M5 |  | m3 | 1 | 537.83 | 48.4047 | 586.2347
93 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2.墙体类型:180实心砖墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M5 |  | m3 | 1 | 519.81 | 46.7829 | 566.5929
94 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2.墙体类型:240实心砖墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M5 |  | m3 | 1 | 505.18 | 45.4662 | 550.6462
95 | 轻质砖砌砖间墙 | 1.轻质混凝土小型砌块内墙 墙体厚度 11.5cm 2.水泥石灰砂浆 M7.5 |  | m3 | 1 | 518.5 | 46.665 | 565.165
96 | 水泥砂浆楼地面 | 1.水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 2. 1:2.5 水泥砂浆 |  | m2 | 1 | 28.86 | 2.5974 | 31.4574
97 | 零星项目砂浆找平 | 1.适用于以下施工部位：挑檐、天沟、腰线、窗台线、门窗套、压顶、扶手、遮阳板、雨篷周边、碗柜、过人洞、暖气壁池槽、花台以及单体0.5m2以内少量分散的抹灰。 2.零星项目1:2.5水泥砂浆找平20mm厚； |  | m2 | 1 | 28.86 | 2.5974 | 31.4574
98 | 墙面零星抹灰 | 1.零星项目 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面15+5mm 2.水泥砂浆1:2.5 |  | m2 | 1 | 42.63 | 3.8367 | 46.4667
99 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:水泥石灰砂浆1:2:8 3.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 |  | m2 | 1 | 36.23 | 3.2607 | 39.4907
100 | 块料楼地面 300× 300隔热砖 | 1.楼地面块料300× 300隔热砖 水泥砂浆 2. 1:2 水泥砂浆 |  | m2 | 1 | 101.6 | 9.144 | 110.744
101 | 水泥砂浆台阶 面 | 1.水泥砂浆找平层 台阶 20mm 1:2.5 水泥砂浆 |  | m2 | 1 | 58.62 | 5.2758 | 63.8958
102 | 块料楼梯面层（按投影面积） | 1.铺贴陶瓷块料 楼梯 水泥砂浆 2.300x600步级抛光砖、踢面130x600抛光砖 3. 1:2 水泥砂浆 |  | m2 | 1 | 211.09 | 18.9981 | 230.0881
103 | 人行道块料铺设（人行道砖300×300） | 1.拆除重铺,10平方米以内； 2.块料品种、规格:旧人行道砖； 3.基础、垫层:材料品种、厚度:水泥砂垫层（厚6cm）; 4.水泥砂浆粘结 勾平缝； 5.综合考虑废料外运。 |  | m2 | 1 | 32.7 | 2.943 | 35.643
104 | 人行道块料铺设（人行道砖300×300） | 1.拆除重铺,10平方米以上； 2.块料品种、规格:旧人行道砖； 3.基础、垫层:材料品种、厚度:水泥砂垫层（厚6cm）; 4.水泥砂浆粘结 勾平缝； 5.综合考虑废料外运。 |  | m2 | 1 | 32.7 | 2.943 | 35.643
105 | 人行道块料铺设（人行道砖300×300） | 1.拆除新铺,10平方米以内； 2.块料品种、规格:原色人行道砖 50 C35 3.基础、垫层:材料品种、厚度:砂垫层（厚6cm）; 4.水泥砂浆粘结 勾平缝 5.综合考虑废料外运 |  | m2 | 1 | 85.54 | 7.6986 | 93.2386
106 | 人行道块料铺设（人行道砖300×300） | 1.拆除新铺； 2.块料品种、规格:原色人行道砖 50 C35 3.基础、垫层:材料品种、厚度:砂垫层（厚6cm） 4.水泥砂浆粘结 勾平缝 5.综合考虑废料外运 |  | m2 | 1 | 85.54 | 7.6986 | 93.2386
107 | 人行道块料铺设（彩色透水砖,） | 1.10平方米以内， 2.块料品种、规格:彩色人行道透水砖 C35 50 透水系数≥0.1mm/s 3.基础、垫层:材料品种、厚度:6%水泥稳定碎石垫层150mm 4.综合考虑废料外运 |  | m2 | 1 | 95.32 | 8.5788 | 103.8988
108 | 人行道块料铺设（彩色透水砖） | 1.10平方米以外； 2.块料品种、规格:彩色人行道透水砖 C35 50 透水系数≥0.1mm/s 3.基础、垫层:材料品种、厚度:6%水泥稳定碎石垫层150mm 4.综合考虑废料外运 |  | m2 | 1 | 95.32 | 8.5788 | 103.8988
109 | 块料楼地面修补 | 1.单幅修缮面积10m2以内； 2.拆除、清理基层、砂浆（制作）运输、刷水泥浆、抹平压实、铺贴、擦缝、清洁表面等全部操作过程。 3.面层材料品种、规格、颜色:广场砖100mm×100mm |  | m2 | 1 | 166.32 | 14.9688 | 181.2888
110 | 块料踢脚线修补 | 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:1：2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:500mm×100mm |  | m | 1 | 118.42 | 10.6578 | 129.0778
111 | 木质踢脚线修补 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:木质踢脚线 |  | m | 1 | 11.06 | 0.9954 | 12.0554
112 | 块料楼地面修补 | 1.单幅修缮面积10m2以内 2.拆除、清理基层、砂浆（制作）运输、刷水泥浆、抹平压实、铺贴、擦缝、清洁表面等全部操作过程 3.面层材料品种、规格、颜色:500mm×500mm耐磨砖 |  | m2 | 1 | 176.29 | 15.8661 | 192.1561
113 | 块料楼地面修补 | 1.单幅修缮面积10m2以内 2.拆除、清理基层、砂浆（制作）运输、刷水泥浆、抹平压实、铺贴、擦缝、清洁表面等全部操作过程 3.面层材料品种、规格、颜色:600mm×600mm瓷质抛光砖 |  | m2 | 1 | 197.09 | 17.7381 | 214.8281
114 | 块料楼地面 | 1.单幅修缮面积10m2以上 2.楼地面铲除 块料面层 水泥砂浆结合层 3.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 4.面层材料品种、规格、颜色:500mm×500mm耐磨砖 5.综合考虑废料外运 |  | m2 | 1 | 145.92 | 13.1328 | 159.0528
115 | 块料楼地面 | 1.单幅修缮面积10m2以上 2.楼地面铲除 块料面层 水泥砂浆结合层 3.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 4.面层材料品种、规格、颜色:600mm×600mm瓷质抛光砖 5.综合考虑废料外运 |  | m2 | 1 | 146.78 | 13.2102 | 159.9902
116 | 块料楼地面修补 | 1.单幅修缮面积10m2以内 2.拆除、清理基层、砂浆（制作）运输、刷水泥浆、抹平压实、铺贴、擦缝、清洁表面等全部操作过程 3.面层材料品种、规格、颜色:300×300耐磨砖 |  | m2 | 1 | 156.02 | 14.0418 | 170.0618
117 | 块料楼地面修补 | 1.单幅修缮面积10m2以上 2.楼地面铲除 块料面层 水泥砂浆结合层 3.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 4.面层材料品种、规格、颜色:300×300耐磨砖 5.综合考虑废料外运 |  | m2 | 1 | 156.02 | 14.0418 | 170.0618
118 | 复合木地板 | 1.复合木地板铺在水泥地面上 平口 2.防潮层 防潮纸 3.厚度12mm |  | m2 | 1 | 116.73 | 10.5057 | 127.2357
119 | 石材楼地面 | 1.单幅修缮面积10m2以内； 2.拆除、清理基层、砂浆（制作）运输、刷水泥浆、抹平压实、抹结合层、铺贴、擦缝、打蜡、擦洁等全部操作过程。 3.综合考虑废料外运 |  | m2 | 1 | 350.51 | 31.5459 | 382.0559
120 | 石材楼地面 | 1.单幅修缮面积10m2以上； 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm； 3.楼地面铺麻石(每块周长mm) 2400以内 4.综合考虑废料外运 |  | m2 | 1 | 157.2 | 14.148 | 171.348
121 | 隔墙（双面） | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:12mm硅酸钙板 |  | m2 | 1 | 99.97 | 8.9973 | 108.9673
122 | 块料墙面 | 1.单幅修缮面积10m2以内； 2.拆除、清理基层、砂浆（制作）运输、切割块料、刷水泥浆、抹结合层、刷粘结剂、砂浆勾缝 3.磨光、擦缝、清洁表面、打蜡、养护。 4.块料规格：陶瓷面砖 |  | m2 | 1 | 193.52 | 17.4168 | 210.9368
123 | 块料墙面 | 1.单幅修缮面积10m2以上； 2.砂浆（制作）运输、抹灰、找平、刷水泥浆。 3.选料、切割瓷片、刷水泥膏、贴面砖、擦缝、清洁表面。 4.块料规格：陶瓷面砖 |  | m2 | 1 | 193.52 | 17.4168 | 210.9368
124 | 块料墙面 60x240外墙砖 | 1.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙 2.水泥膏 |  | m2 | 1 | 108.21 | 9.7389 | 117.9489
125 | 吊顶天棚修补 | 1.原石膏板吊顶拆除； 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 3.600mm×600mm×12mm石膏板面层; 4.综合考虑废料外运 |  | m2 | 1 | 92.79 | 8.3511 | 101.1411
126 | 吊顶天棚修补 | 1.原铝扣板吊顶拆除 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 3.600mm×600mm×0.8mm铝扣板面层 4.综合考虑废料外运 |  | m2 | 1 | 121.3 | 10.917 | 132.217
127 | 吊顶天棚修补 | 1.原铝扣板吊顶拆除； 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 3.300mm×300mm×0.8mm铝扣板面层; 4.综合考虑废料外运 |  | m2 | 1 | 141.07 | 12.6963 | 153.7663
128 | 铝格栅吊顶 | 1.面层材料品种、规格:铝合金格珊天花100×100×50 静电喷涂 |  | m2 | 1 | 120.22 | 10.8198 | 131.0398
129 | 开孔(打洞) | 1.名称:打洞（孔） 2.规格:Φ65mm 3.类型:混凝土楼板 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 |  | 个 | 1 | 34.7 | 3.123 | 37.823
130 | 开孔(打洞) | 1.名称:打洞（孔） 2.规格:Φ108mm 3.类型:混凝土楼板 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 |  | 个 | 1 | 45.58 | 4.1022 | 49.6822
131 | 开孔(打洞) | 1.名称:打洞（孔） 2.规格:Φ150mm 3.类型:混凝土楼板 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 |  | 个 | 1 | 70.77 | 6.3693 | 77.1393
132 | 开孔(打洞) | 1.名称:打洞（孔） 2.规格:Φ65mm 0.03m2内 3.类型:砖墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 |  | 个 | 1 | 22.67 | 2.0403 | 24.7103
133 | 开孔(打洞) | 1.名称:打洞（孔） 2.规格:Φ110mm 0.03m2内 3.类型:砖墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 |  | 个 | 1 | 28.48 | 2.5632 | 31.0432
134 | 开孔(打洞) | 1.名称:打洞（孔） 2.规格:Φ150mm 0.03m2内 3.类型:砖墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 |  | 个 | 1 | 43.75 | 3.9375 | 47.6875
135 | 水管接驳处补漏 | 1.水管接驳位补漏；2.补漏材料采用快干水泥、云石胶、少量PVC管材。 |  | 处 | 1 | 50 | 4.5 | 54.5
136 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.拆原有旧涂膜防水层，清理基层，配制涂刷底胶，涂刷涂膜防水层，刷防护层等。 2.聚氨酯二遍911涂膜防水 2mm厚 |  | m2 | 1 | 53.17 | 4.7853 | 57.9553
137 | 屋面刚性层 | 1.屋面防水砂浆 2cm厚 |  | m2 | 1 | 16.98 | 1.5282 | 18.5082
138 | 卫生间耐磨砖面防水重做 | 1.人工单项拆除 块料面层 2.水泥基渗透结晶型涂料 涂膜2mm 3.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 4.楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 5.综合考虑废料外运 |  | m2 | 1 | 198.82 | 17.8938 | 216.7138
139 | 厕所沉池地面重做 | 1.人工单项拆除 块料面层 2.沉厕回填陶粒 3.水泥基渗透结晶型涂料 涂膜2mm 4.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 5.楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 6.综合考虑废料外运 |  | m2 | 1 | 586.06 | 52.7454 | 638.8054
140 | 砖地沟、明沟 | 1.砖砌明沟 两边1/2砖 2.垫层材料种类、厚度:混凝土 3.混凝土强度等级:C20 |  | m | 1 | 100.62 | 9.0558 | 109.6758
141 | 拆除路面 | 1.放线、切缝、清理； 2.机械凿混凝土路面； 3.材质:无筋混凝土； 4.厚度:100mm ； 5.综合考虑余方外运。 |  | m2 | 1 | 20.28 | 1.8252 | 22.1052
142 | 拆除路面 | 1.放线、切缝、清理； 2.机械凿混凝土路面； 3.材质:无筋混凝土； 4.厚度:150mm ； 5.综合考虑余方外运。 |  | m2 | 1 | 20.28 | 1.8252 | 22.1052
143 | 拆除路面 | 1.放线、切缝、清理； 2.机械凿混凝土路面； 3.材质:无筋混凝土； 4.厚度:200mm ； 5.综合考虑余方外运。 |  | m2 | 1 | 27.11 | 2.4399 | 29.5499
144 | 混凝土地坪 | 1.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):10 2.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 |  | m2 | 1 | 64.9 | 5.841 | 70.741
145 | 浇捣水泥混凝土路面 | 1.工作内容：放样、模板制作、安拆、模板刷油、混凝土纵缝涂沥青油、浇筑、捣固、抹光、拉毛或刻防滑纹。 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:150mm |  | m2 | 1 | 119.92 | 10.7928 | 130.7128
146 | 浇捣水泥混凝土路面 | 1.工作内容：放样、模板制作、安拆、模板刷油、混凝土纵缝涂沥青油、浇筑、捣固、抹光、拉毛或刻防滑纹。2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:200mm |  | m2 | 1 | 154.99 | 13.9491 | 168.9391
147 | 大理石洗手台更换 | 1.大理石洗手台更换；2.面层材料品种、规格、颜色:花岗石20mm厚,800mm×900mm×600mm |  | 套 | 1 | 392.27 | 35.3043 | 427.5743
148 | 大理石洗手台维修 | 1.维修部位:洗手台石材维修、加固； 2.安装方式:云石胶粘贴、角铁加固等； 3.加侧板花岗石20mm厚（尺寸：300mm×800mm） |  | 套 | 1 | 120 | 10.8 | 130.8
149 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.侧平石更换；2.规格：机制砼道路侧石 |  | m | 1 | 69.07 | 6.2163 | 75.2863
150 | 水泥砂浆修补 | 1.路牙、花基等零星项目水泥砂浆修补； |  | m | 1 | 12.29 | 1.1061 | 13.3961
151 | 排气扇拆除 | 接头线拆除、风扇及调速开关拆除、搬运至指定地点、清理现场。 |  | 台 | 1 | 26.15 | 2.3535 | 28.5035
152 | 吊扇拆除 | 接头线拆除、风扇及调速开关拆除、搬运至指定地点、清理现场。 |  | 台 | 1 | 14.07 | 1.2663 | 15.3363
153 | 壁扇拆除 | 接头线拆除、风扇及调速开关拆除、搬运至指定地点、清理现场。 |  | 台 | 1 | 20.48 | 1.8432 | 22.3232
154 | 线槽拆除 | 配件拆除、线槽拆除、搬运至指定地点、清理现场。 |  | m | 1 | 4.86 | 0.4374 | 5.2974
155 | 线管拆除 | 配件拆除、线管拆除、搬运至指定地点、清理现场。 |  | m | 1 | 4 | 0.36 | 4.36
156 | 壁扇安装 | 1.壁扇安装； 2.参考品牌：美的、钻石 |  | 台 | 1 | 75.19 | 6.7671 | 81.9571
157 | 吊扇安装 | 1.吊扇安装； 2.参考品牌：美的、钻石 |  | 台 | 1 | 55.49 | 4.9941 | 60.4841
158 | 水龙头安装 | 1.单冷水龙头安装 公称直径（20mm以内） 2.联塑塑料水龙头 |  | 个 | 1 | 10.02 | 0.9018 | 10.9218
159 | 水龙头安装 | 1.单冷水龙头安装 公称直径（25mm以内） 2.不锈钢水龙头 |  | 个 | 1 | 30.72 | 2.7648 | 33.4848
160 | 照明开关 | 1.名称:一位开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.参考品牌： 松本、奇胜 |  | 个 | 1 | 23.52 | 2.1168 | 25.6368
161 | 照明开关 | 1.名称:二位开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.参考品牌： 松本、奇胜 |  | 个 | 1 | 27.11 | 2.4399 | 29.5499
162 | 插座 | 1.名称:二三插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.参考品牌： 松本、奇胜 |  | 个 | 1 | 25.9 | 2.331 | 28.231
163 | 插座 | 1.名称:带开关空调插座 2.规格:250V,16A 3.安装方式:暗装 4.参考品牌： 松本、奇胜 |  | 个 | 1 | 31.75 | 2.8575 | 34.6075
164 | 电视、电话插座 | 1.名称:电视插座 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 1 | 27.82 | 2.5038 | 30.3238
165 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 2.规格:250V,16A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1 | 29 | 2.61 | 31.61
166 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 1 | 8.88 | 0.7992 | 9.6792
167 | 排气扇安装 | 1.名称:排气扇 2.规格:8寸； 3.工作内容：测位、划线、打眼、固定吊钩、安装调速开关、接焊包头、调速开关接线； 4.参考品牌：正野、金铃 |  | 台 | 1 | 153.04 | 13.7736 | 166.8136
168 | 排气扇安装 | 1.名称:排气扇 2.规格:10寸； 3.工作内容：测位、划线、打眼、固定吊钩、安装调速开关、接焊包头、调速开关接线； 4.参考品牌：正野、金铃 |  | 台 | 1 | 157.42 | 14.1678 | 171.5878
169 | 排气扇安装 | 1.名称:排气扇 2.规格:12寸； 3.工作内容：测位、划线、打眼、固定吊钩、安装调速开关、接焊包头、调速开关接线； 4.参考品牌：正野、金铃 |  | 台 | 1 | 158.29 | 14.2461 | 172.5361
170 | 24线槽安装 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:24×14 4.参考品牌：联塑、顾地 |  | m | 1 | 16.68 | 1.5012 | 18.1812
171 | 39线槽安装 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:39×19 4.参考品牌：联塑、顾地 |  | m | 1 | 17.73 | 1.5957 | 19.3257
172 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC难燃 3.规格:dn20 4.参考品牌：联塑、顾地 |  | m | 1 | 16.61 | 1.4949 | 18.1049
173 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC难燃 3.规格:dn25 4.参考品牌：联塑、顾地 |  | m | 1 | 17.85 | 1.6065 | 19.4565
174 | 线管配线 | 1.名称:线管配线 2.规格:ZR-BVV1.5mm2 3.参考品牌：广州电缆厂、珠江电缆、广州番禺电缆 |  | m | 1 | 2.14 | 0.1926 | 2.3326
175 | 线管配线 | 1.名称:线管配线 2.规格:ZR-BVV2.5mm2 3.参考品牌：广州电缆厂、珠江电缆、广州番禺电缆 |  | m | 1 | 2.59 | 0.2331 | 2.8231
176 | 线管配线 | 1.名称:线管配线 2.规格:ZR-BVV4mm2 3.参考品牌：广州电缆厂、珠江电缆、广州番禺电缆 |  | m | 1 | 3.21 | 0.2889 | 3.4989
177 | 线管配线 | 1.名称:线管配线 2.规格:ZR-BVV6mm2 3.参考品牌：广州电缆厂、珠江电缆、广州番禺电缆 |  | m | 1 | 4.23 | 0.3807 | 4.6107
178 | 线管配线 | 1.名称:线管配线 2.规格:ZR-BVV10mm2 3.参考品牌：广州电缆厂、珠江电缆、广州番禺电缆 |  | m | 1 | 6.53 | 0.5877 | 7.1177
179 | 线槽配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:ZR-BVV1.5mm2 3.参考品牌：广州电缆厂、珠江电缆、广州番禺电缆 |  | m | 1 | 2.14 | 0.1926 | 2.3326
180 | 线槽配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:ZR-BVV2.5mm2 3.参考品牌：广州电缆厂、珠江电缆、广州番禺电缆 |  | m | 1 | 2.59 | 0.2331 | 2.8231
181 | 线槽配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:ZR-BVV4mm2 3.参考品牌：广州电缆厂、珠江电缆、广州番禺电缆 |  | m | 1 | 3.21 | 0.2889 | 3.4989
182 | 线槽配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:ZR-BVV6mm2 3.参考品牌：广州电缆厂、珠江电缆、广州番禺电缆 |  | m | 1 | 4.23 | 0.3807 | 4.6107
183 | 线槽配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:ZR-BVV10mm2 3.参考品牌：广州电缆厂、珠江电缆、广州番禺电缆 |  | m | 1 | 6.53 | 0.5877 | 7.1177
184 | 普通灯具 | 1.名称:半圆球吸顶灯 2.型号:LED 60W 3.参考品牌：三雄、佛山照明、欧普 |  | 套 | 1 | 90.59 | 8.1531 | 98.7431
185 | 普通灯具 | 1.名称:半圆球吸顶灯 2.型号:LED 24W 3.参考品牌：三雄、佛山照明、欧普 |  | 套 | 1 | 75.42 | 6.7878 | 82.2078
186 | 普通灯具 | 1.名称:半圆球吸顶灯 2.型号:LED 21W 3.参考品牌：三雄、佛山照明、欧普 |  | 套 | 1 | 73.4 | 6.606 | 80.006
187 | 荧光灯 | 1.名称:拆除荧光灯管 2.型号:吸顶式 单管 3.参考品牌：三雄、佛山照明、欧普 |  | 套 | 1 | 8.77 | 0.7893 | 9.5593
188 | 荧光灯 | 1.型号:吸顶式 单管 成套型荧光灯 2.规格:LED 1×40W 3.安装形式:吸顶式 4.参考品牌：三雄、佛山照明、欧普 |  | 套 | 1 | 80.36 | 7.2324 | 87.5924
189 | 电视线 | 1.名称:电视线 2.规格:SYWV75-5 3.敷设方式:暗敷 |  | m | 1 | 2.56 | 0.2304 | 2.7904
190 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类 2.敷设方式:线管埋地 |  | m | 1 | 4.33 | 0.3897 | 4.7197
191 | 电话线安装 | 1.名称:电话线 2.规格:4芯 |  | m | 1 | 3.11 | 0.2799 | 3.3899
192 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.规格:宽70×深70mm以内 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆 |  | m | 1 | 14.56 | 1.3104 | 15.8704
193 | 蹲式大便器更换 | 1.材质:瓷蹲便器 2.规格、类型:普白 3.附件名称、数量:存水弯 4.其他：关阀门、切管、卫生器具及附件拆除、剔凿地面，搬运至指定地点、清理现场 5.参考品牌：金舵、钻石牌 |  | 组 | 1 | 326.61 | 29.3949 | 356.0049
194 | 座便器更换 | 1.材质:连体水箱座便器 2.规格、类型:普白 3.其他：关阀门、切管、卫生器具及附件拆除、剔凿地面，搬运至指定地点、清理现场，外运 4.参考品牌：钻石牌 |  | 组 | 1 | 757.97 | 68.2173 | 826.1873
195 | 小便器更换 | 1.材质:挂式小便器 2.规格、类型:普白 3.附件名称、数量:角阀、存水弯 4.其他：关阀门、切管、卫生器具及附件拆除、剔凿地面，搬运至指定地点、清理现场 5.参考品牌：钻石牌 |  | 组 | 1 | 637 | 57.33 | 694.33
196 | 手按式冲水阀更换 | 1.手按式冲水阀更换 2.连接方式：螺纹 3、综合考虑废料外运 |  | 个 | 1 | 64.47 | 5.8023 | 70.2723
197 | 冲水箱更换 | 1.冲水箱更换 2.参考品牌：九牧 3.综合考虑废料外运 |  | 组 | 1 | 233.82 | 21.0438 | 254.8638
198 | 柱式洗手盆更换 | 1.陶瓷柱式洗手盆更换； 2.其他：含水龙头、存水弯带下水口等配件 3.参考品牌：金舵、钻石牌 |  | 组 | 1 | 319.01 | 28.7109 | 347.7209
199 | 洗手盆更换 | 1.材质：陶瓷台面洗手盆更换 2.其他：含下水器，排水管等配件 3.参考品牌：金舵、钻石牌 |  | 组 | 1 | 253.67 | 22.8303 | 276.5003
200 | 洗手盆更换 | 1.材质：不锈钢洗手盆更换； 2.其他：含下水器，排水管等配件 |  | 组 | 1 | 233.37 | 21.0033 | 254.3733
201 | 洗手盆排水管更换 | 1.材质：不锈钢排水管件更换； 2.其他：含下水器，排水管等配件 |  | 组 | 1 | 41.84 | 3.7656 | 45.6056
202 | 给水管安装 | 1.材质：联塑dn15PVC给水管安装 2.管道消毒、冲洗 |  | m | 1 | 17.76 | 1.5984 | 19.3584
203 | 给水管安装 | 1.材质：联塑dn20PVC给水管安装； 2.管道消毒、冲洗 |  | m | 1 | 18.11 | 1.6299 | 19.7399
204 | 给水管安装 | 1.材质：联塑dn25PVC给水管安装； 2.管道消毒、冲洗 |  | m | 1 | 20.39 | 1.8351 | 22.2251
205 | 给水管安装 | 1.材质：联塑dn32PVC给水管安装； 2.管道消毒、冲洗 |  | m | 1 | 23.48 | 2.1132 | 25.5932
206 | 给水管安装 | 1.材质：联塑dn15PPR给水管安装； 2.管道消毒、冲洗 |  | m | 1 | 19.45 | 1.7505 | 21.2005
207 | 给水管安装 | 1.材质：联塑dn20PPR给水管安装； 2.管道消毒、冲洗 |  | m | 1 | 20.61 | 1.8549 | 22.4649
208 | 给水管安装 | 1.材质：联塑dn25PPR给水管安装； 2.管道消毒、冲洗 |  | m | 1 | 24.33 | 2.1897 | 26.5197
209 | 给水管安装 | 1.材质：联塑dn32PPR给水管安装； 2.管道消毒、冲洗 |  | m | 1 | 29.74 | 2.6766 | 32.4166
210 | DN50PVC排水管更换 | 1.停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除，搬运至指定地点、清理现场。 2.安装部位：室内 3.联塑PVC排水管安装 Ф50×2.0 4.参考品牌：联塑、顾地 |  | m | 1 | 30.89 | 2.7801 | 33.6701
211 | DN75PVC排水管更换 | 1.停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除，搬运至指定地点、清理现场。 2.安装部位：室内； 3.联塑PVC排水管安装 Ф75×2.3 4.参考品牌：联塑、顾地 |  | m | 1 | 45.08 | 4.0572 | 49.1372
212 | DN100PVC排水管更换 | 1.停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除，搬运至指定地点、清理现场。 2.安装部位：室内； 3.联塑PVC排水管安装 Ф110×3.2 4.参考品牌：联塑、顾地 |  | m | 1 | 55.12 | 4.9608 | 60.0808
213 | DN150PVC排水管更换 | 1.停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除，搬运至指定地点、清理现场。 2.安装部位：室内； 3.联塑PVC排水管安装 Ф160×4.0 4.参考品牌：联塑、顾地 |  | m | 1 | 87.44 | 7.8696 | 95.3096
214 | DN200PVC排水管更换 | 1.停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除，搬运至指定地点、清理现场。 2.安装部位：室外； 3.联塑PVC排水管安装 Ф200×4.9 4.参考品牌：联塑、顾地 |  | m | 1 | 93 | 8.37 | 101.37
215 | DN300PVC排水管更换 | 1.停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除，搬运至指定地点、清理现场。 2.安装部位：室外； 3.联塑PVC排水管安装 Ф315×7.8 4.参考品牌：联塑、顾地 |  | m | 1 | 180.19 | 16.2171 | 196.4071
216 | DN300HDPE波纹排水管更换 | 1.停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除，搬运至指定地点、清理现场。 2.安装部位：室外 3.DN300HDPE波纹管安装 直管8KN/m2 Ф300 4.参考品牌：联塑、顾地 |  | m | 1 | 276.32 | 24.8688 | 301.1888
217 | 地漏更换 | 1.金属地漏安装 公称直径（100mm以内）2.不锈钢地漏 |  | 个 | 1 | 71.77 | 6.4593 | 78.2293
218 | 地漏更换 | 1.金属地漏安装 公称直径（80mm以内）2.不锈钢地漏 |  | 个 | 1 | 68.42 | 6.1578 | 74.5778
219 | 排水管疏通 | 1.区域：公共楼宇 2.排水管堵塞疏通； |  | 次 | 1 | 45 | 4.05 | 49.05
220 | 过道池疏通 | 1.清理过道池 2.清理污物运走。 |  | 次 | 1 | 120 | 10.8 | 130.8
221 | 排污渠道疏通（明） | 1.排污渠道疏通； |  | m | 1 | 19.44 | 1.7496 | 21.1896
222 | 排污渠道疏通（暗） | 1.排污渠道疏通； |  | m | 1 | 19.44 | 1.7496 | 21.1896
223 | 沟道盖板 | 1.明沟铸铁盖板安装 500mm×300mm×30mm |  | m | 1 | 110.6 | 9.954 | 120.554
224 | 钢筋混凝土盖板更换 | 1.钢筋混凝土盖板更换 2.钢筋：Ф8mm 3.厚度：6cm |  | m2 | 1 | 180 | 16.2 | 196.2
225 | 球墨铸铁圆形直承式井盖座、井盖更换 | 1.球墨铸铁井座、井盖更换； 2.规格：防盗、防跳响、弹簧自锁 3.厚度：700×100H,B250 |  | 个 | 1 | 325 | 29.25 | 354.25
226 | 球墨铸铁圆形直承式井盖座、井盖更换 | 1.球墨铸铁井座、井盖更换； 2.规格：防盗、防跳响、弹簧自锁; 3.厚度：700mm×100H,D400 |  | 个 | 1 | 385 | 34.65 | 419.65
227 | 球墨铸铁方形井盖座更换 | 1.球墨铸铁井座、井盖更换； 2.规格：600mm×600mm,C250; |  | 个 | 1 | 295 | 26.55 | 321.55
228 | 球墨铸铁井盖套篦子更换 | 1.球墨铸铁井座、井盖更换； 2.规格：600mm×400mm,D400; |  | 个 | 1 | 315 | 28.35 | 343.35
229 | 球墨铸铁盖板井盖更换 | 1.球墨铸铁盖板更换 2.规格：700mm×100H,B125 3.防盗、防跳响、弹簧自锁 |  | 个 | 1 | 285 | 25.65 | 310.65
230 | 球墨铸铁方形井盖座更换 | 1.球墨铸铁盖板更换 2.规格：600mm×600mm,C250; |  | 个 | 1 | 195 | 17.55 | 212.55
231 | 球墨铸铁井盖套篦子更换 | 1.球墨铸铁盖板更换 2.规格：600mm×400mm,D400; |  | 个 | 1 | 135 | 12.15 | 147.15
232 | 球墨铸铁井盖套篦子更换 | 1.球墨铸铁盖板更换； 2.规格：300mm×500mm×30H,C250; |  | 个 | 1 | 85 | 7.65 | 92.65
233 | 球墨铸铁井盖套篦子更换 | 1.球墨铸铁盖板更换； 2.规格：400mm×200mm×20H,C250; |  | 个 | 1 | 65 | 5.85 | 70.85
234 | 玻璃雨篷 | 1.二坡光棚不锈钢骨架 聚碳酸酯板； 2.雨篷耐力板 3mm厚 |  | m2 | 1 | 406.88 | 36.6192 | 443.4992
235 | 不锈钢雨篷 | 1.不锈钢骨架； 2.不锈钢板雨篷 1.0mm厚 3.材质：202#不锈钢 |  | m2 | 1 | 165 | 14.85 | 179.85
236 | 不锈钢雨篷 | 1.不锈钢骨架； 2.不锈钢板雨篷 1.0mm厚 3.材质：304#不锈钢 |  | m2 | 1 | 185 | 16.65 | 201.65
237 | 玻璃贴磨砂纸 | 1.玻璃贴磨砂纸 |  | m2 | 1 | 42.3 | 3.807 | 46.107
238 | 彩钢板屋面 | 1.彩钢板屋面 安装与S/C型轻型钢檩条上，彩钢夹芯板（不含檩条） |  | m2 | 1 | 107.83 | 9.7047 | 117.5347
239 | 彩钢板屋面 | 1.彩钢板屋面 安装与S/C型轻型钢檩条上，彩钢夹芯板（含檩条） |  | m2 | 1 | 171.3 | 15.417 | 186.717
240 | 镜面玻璃 | 1.卫生间镜面玻璃 5mm |  | m2 | 1 | 95.74 | 8.6166 | 104.3566
241 | 下水管疏通 | 1.区域：学生公寓 2.下水管堵塞疏通 3.疏通方式：手工 |  | 次 | 1 | 15 | 1.35 | 16.35
242 | 厕所疏通 | 1.区域：学生公寓 2.厕所疏通； |  | 次 | 1 | 30 | 2.7 | 32.7
243 | 洗手盆下水管更换 | 1.区域：学生公寓 2.下水管更换； |  | 条 | 1 | 35.94 | 3.2346 | 39.1746
244 | 块料楼地面修补 | 1.区域：学生公寓 2.单幅修缮面积10m2以内 3.拆除、清理基层、砂浆（制作）运输、刷水泥浆、抹平压实、铺贴、擦缝、清洁表面等全部操作过程 4.面层材料品种、规格、颜色:300mm×300mm耐磨砖 |  | 块 | 1 | 166.32 | 14.9688 | 181.2888
245 | 天花板抹灰修补 | 1.区域：学生公寓 2.单幅修缮面积10m2以内 3.天棚面拆除、清理基层、砂浆（制作）运输、刷水泥浆、抹灰找平、罩面压光等全部操作过程。 |  | 单 | 1 | 43.72 | 3.9348 | 47.6548
246 | 厕所门更换 | 1.区域：学生公寓； 2.厕所塑料门更换； 3.材料规格：加厚型； 4.综合考虑废料外运。 |  | m2 | 1 | 110 | 9.9 | 119.9
注：双方约定，以上综合单价为综合考虑措施费、含税价格，工程量不足1m2按1m2算，不足0.5m3按0.5m3算。承包人选用的维修材料挡次不得低于以上推荐参考品牌挡次。如果上述表中没有的维修项目单价，采购人按照最新的中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省建筑及装饰工程综合定额》及市场价综合考虑确定价格结算。